## Slide 1: Optimal Power Flow in Julia, Matlab and Python
Chen Haohan

## Slide 2: OPF问题简介
OPF 是 "Optimal Power Flow"（最优潮流）的缩写，它是电力系统分析中的一个重要概念。最优潮流问题旨在确定电力系统的运行状态，使得某一目标函数达到最优值，同时满足一系列的操作和技术约束条件。这些目标通常包括但不限于：
最小化成本：例如，最小化发电成本或者网络损耗。
为了实现上述目标，最优潮流问题会考虑多种约束条件，包括：
功率平衡方程：确保每个节点的有功功率和无功功率的产生与消耗总和相等。
设备容量限制：发电机、变压器等设备的输出不能超过其额定值。
电流限制：按照基尔霍夫定律进行限制。
潮流限制：限制线路上输送的最大功率，防止输电线路过载导致过热。
解决最优潮流问题通常采用数学规划方法。这些方法需要借助计算机算法来求解复杂的优化模型。在实际应用中，最优潮流是电力系统调度中心日常运行的重要工具之一，它有助于电力公司高效、经济、安全地运行电力系统。

## Slide 3: 交流电的相量表示和极坐标表示
由于交流电网频率恒定，故在之后的分析中我们略去ω。在稳定的电网中，由于 电流和电压的周期性，我们可以忽略时间参量，只对一个周期内的有效值进行研究。
这里引入相量的概念，相量通过复数的形式来简化正弦波的数学处理，把正弦波表示为复数的形式。电压的相量表示和极坐标表示如下，对于电流我们有相同的定义

## Slide 4: 电路基本定律
欧姆定律
基尔霍夫定律

## Slide 5: 交流电网中的功率类型
瞬时功率：
在交流电网中，瞬时功率的方向与电流方向一致，是会改变的。
视在功率：
视在功率是“看起来”的功率，即电网中能量交换的总流量。
有功功率：实际消耗的电能，发电机可以调控。
无功功率：有功功率以外的能量交换，发电机通常不能调控，只能靠串并联电容电感等进行补偿。

## Slide 6: 交流电网中的功率类型
瞬时功率：
在交流电网中，瞬时功率的方向与电流方向一致，是会改变的。
视在功率：
视在功率是“看起来”的功率，即电网中能量交换的总流量。
有功功率：实际消耗的电能，发电机可以调控。
无功功率：有功功率以外的能量交换，发电机通常不能调控，只能靠串并联电容电感等进行补偿。

## Slide 7: OPF问题的目标函数
发电成本最小化目标函数：

## Slide 8: 控制变量
一般以发电机有功出力P作为控制变量，有时发电机无功出力和无功补偿也可以作为控制变量。

## Slide 9: 约束条件
功率平衡方程
设备容量限制
电流限制（由基尔霍夫定律给出）
潮流限制

## Slide 10: 以case14为例
左图是case14示意图，我们有功率平衡方程

## Slide 11: 以case14为例
左图是case14示意图，我们给出BUS2节点的部分信息
可见BUS2是一个既有负载又有发电机的节点
对于负载
对于总线
对于发电机
有功功率PD(MW) | 无功功率QD(MVAr) | 电压最大值VMAX(p.u.) | 电压最小值VMIN(p.u.)
21.7 | 12.7 | 1.06 | 0.94
分流电导GS(MW/p.u.) | 分流电纳BS(MVAr/p.u.)
0 | 0
峰值有功功率Pmax(MW) | 最低有功功率Pmin(MW) | 峰值无功功率Qmax(MVAr) | 最低无功功率Qmin(MVAr)
140 | 0 | 50 | -40

## Slide 12: 以case14为例
左图是case14示意图，我们给出BUS2相邻线路的部分信息
Case14没有给出潮流限制。对于BUS2相邻的线路
Branch_1有
……
电阻(p.u.) | 电抗(p.u.) | 电纳(p.u.)
0.01938 | 0.05917 | 0.0528

## Slide 13: 在Julia中使用PowerModels求解OPF
前期工作：
推荐使用Visual Studio Code作为编辑器
VScode配置Julia开发环境-CSDN博客
安装所需的包。在Julia环境内输入”using Pkg””Pkg.add(“包名”)”即可安装程序包
这里我们需要安装PowerModels，Ipopt，PowerPlots，JuMP

## Slide 14: 在Julia中使用PowerModels求解OPF
导入模型：
Powermodels支持MATPOWER的.m类型数据文件。我们统采取MATPOWER data v2进行讲解

## Slide 15: MATPOWER数据格式

## Slide 16: MATPOWER数据格式

## Slide 17: MATPOWER数据格式

## Slide 18: MATPOWER数据格式

## Slide 19: MATPOWER数据格式

## Slide 20: 在Julia中使用PowerModels求解OPF
详见代码以及注释

## Slide 21: Julia中PowerPlots可视化图例
详见代码解析以及注释

## Slide 22: Matlab中使用MATPOWER求解OPF
前期工作
安装Matlab
下载MATPOWER工具箱https://matpower.org/download/
下载好后将工具箱解压至特定目录
在开始求解前，把工具箱的解压目录添加到路径

## Slide 23: Matlab中使用MATPOWER求解OPF
详见代码以及注释

## Slide 24: Python中使用PyPower求解OPF
前期工作：
推荐使用Visual Studio Code作为编辑器
VsCode配置Python环境-CSDN博客
建议使用VsCode创建虚拟环境，方便包管理。
在VsCode中按ctrl+shift+p，输入“Python:Create Environment，选择 venv创建虚拟环境。
使用pip安装PyPower所需依赖库。在虚拟环境命令行窗口内输入”pip install 包名”来安装包。如果网络环境不佳，则可能需要更换镜像源。
需要安装numpy，scipy，pyrlu库，然后再安装PyPower库。

## Slide 25: Python中使用PyPower求解OPF
前期工作：
由于PyPower库维护情况较差，与其他包产生了不兼容问题，需要更改PyPower包内源程序的部分变量名才能正常使用。
# 对于现版本的numpy，pypower可能无法正常工作，需要使用VsCode中的文件夹查找，将pypower包内的NaN->nan，Inf->inf全部替换
# 还需要更改.\lib\site-packages\pypower\qps_cplex.py:180为 s, e, tE, m, t = re.compile('(\\d+\\.\\d+)\\.', vstr)

## Slide 26: Python中使用PyPower求解OPF
具体求解过程详见代码及注释
目前不建议使用Python求解OPF

## Slide 27: 其他资源
除了上述三种方式外，我们还可以使用OpenDSS进行电路的仿真模拟。Introduction to OpenDSS

## Slide 28: 感谢聆听
2024/11/18